## Obradores Rev. 2
Inspección Obradores | [6 empty] | INSPECCION OBRADORES - TALLERES | INSPECCION OBRADORES - TALLERES | INSPECCION OBRADORES - TALLERES | INSPECCION OBRADORES - TALLERES | INSPECCION OBRADORES - TALLERES
| Empresa: |  |  |  | Fecha:
| N° de contrato: |  |  |  | Instalación:
Instalación General |  |  | CRITERIO |  |  | Observaciones
|  |  | C | NC | N/A
Estado General del Obrador / accesos
¿La posición de los tráiler es adecuada y se respetan las distancias de seguridad?
Orden y limpieza general
¿Se encuentran delimitado y señalizado los sectores de acopios de materiales?
¿Se ha delimitado un estacionamiento de vehículos en retroceso y señalizado los accesos y velocidades de circulación?
¿Se dispone de elementos de primeros auxilios? (Botiquín, tabla rígida, inmovilizador, cuello de filadelfia, férulas, etc.) *
¿Se encuentra publicado en espacios comunes, Plan de llamadas de emergencia de la unidad de negocio, Política de Excelencia Operacional, Taller de análisis de riesgos del proyecto y Lay out de obrador? *
¿Cuenta con Señalización general? (Punto de reunión, obligatoriedad, prohibición, información).
¿Desinfección y control de plagas?
Provisión de agua
Externa (Acueducto)
Externa (Transporte)
Externa (Bidones)
¿Se identifica correctamente la provisión de agua no apta para consumo humano?
¿Se realiza análisis bacteriológico semestralmente?
¿Se realiza análisis fisicoquímico anualmente?
Locales sanitarios
Estado General
Limpieza - Frecuencia
¿Se dispone cada 15 personas de 1 inodoro - 1 mingitorio - 2 lavamanos? *
Baños químicos: ¿Se evidencia certificado de disposición final de los efluentes resultantes de la limpieza?
Plantas de tratamiento: Existe un tratamiento de aguas grises y negras? ¿los resultados de análisis están dentro de los limites admisibles? ¿El tendido se encuentra sin perdidas?
Residuos
¿Cuenta con recipientes clasificados por colores de acuerdo a, Procedimiento de Gestión de Residuos YPF?
¿Los recipientes se encuentran rotulados/señalizados?
¿Se dispone de registros de generación y disposición?
Prevención de incendios y Plan de contingencias
Se cuenta con el calculo de carga de fuego?. La cantidad, distribución y capacidad de los extintores portátiles, ¿coincide con lo establecido en el informe de Cálculo de carga de fuego? *
¿Los extintores portátiles se encuentran cargados y la carga dentro de la fecha de vencimiento? *
¿Los extintores se encuentran señalizados y su ubicación permite un fácil acceso en caso de ser necesario? *
¿La distancia entre generadores y depósitos de combustible es mayor a 7,5 metros? *
¿Los módulos (oficinas, comedores, pañoles) se encuentran a más de 15 metros de distancia de generadores y depósitos de combustibles? *
¿El rol de incendio y el plan de evacuación se encuentra publicado y difundido?
¿El Programa de respuestas ante emergencias contempla incendios y uso de extintores?
Depósitos de productos químicos, lubricantes y/o aceites
¿Cuentan con señalización y cartelería adecuada? (Prohibido fumar, Sistema Globalmente Armonizado Res. 801/15, etc.)
¿Los depósitos de combustibles líquidos cuentan con bateas de contención con capacidad del 110% del volumen almacenado? *
¿Los recipientes son los adecuados para el almacenamiento de estos? *
¿Los productos se encuentran identificados/rotulados y cuentan con su ficha de seguridad?
¿En caso de ser tambores de 200 litros: existe bomba manual o automática para extracción? *
¿Se dispone de extintor de fuego en el sector?
Depósito de cilindros sometidos a presión
¿Los acopios de cilindros se encuentran al resguardo del sol, en lugar ventilado, teniendo en cuenta la incompatibilidad de gases, separando llenos de vacíos y con los rótulos correspondientes? *
El sector de acopio, ¿cuenta con sistema de fijación de cilindros y los mismos se encuentran sujetados? *
¿El sector se encuentra delimitado y con cartelería correspondiente?
Derrame
Los equipos con motores de combustión interna, ¿poseen bandejas de contención de dimensiones apropiadas?
¿Se dispone de kit antiderrames en sitios apropiados? (Pala de bronce, material absorbente, etc.)
¿Se cuenta con plan de contingencia ante eventuales derrames? ¿fue difundido al personal?
Instalación eléctrica general
¿Los tableros eléctricos cuentan con llave térmica y disyuntor diferencial? *
¿Las instalaciones cuentan con Puesta a tierra? *
¿El cableado general se encuentra soterrado/protegido?
¿Se realizó Medición de las Puestas a tierra de las Instalaciones? *
¿Se cuenta con Diagrama unifilar y calculo de carga máxima admisible?
¿Se cuenta con corte general? ¿Se encuentra señalizado? *
Talleres de prefabricado
Apilado y almacenamiento de materiales* (caños, perfiles, chapas)
Toldos/carpas: Sujeción por viento, estructuras firmes
Bancos de trabajos
Trípodes / pórticos con estudios de carga
Moto soldadoras con bandejas ecológicas y protecciones
Herramientas eléctricas: Inspeccionadas, protecciones
Instalación de gas
Instalación: Con PH y habilitación por matriculado
Sistema de fijación, ventilación, señalización de tubos/ garrafas
Estado de artefactos
Llaves de paso individual*
Rejillas de ventilación*
Habilitación de tráiler (Especificación 00100399)
¿Cuenta con el cálculo de estabilidad y resistencia al vuelco por acción de vientos, según Resolución 247/2012 - CIRSOC 102, firmado por Ingeniero en estructura matriculado?*
Sistema de anclaje (según calculo de resistencia) *
¿Cuenta con habilitación de gas, según NAG 200, firmada por gasista matriculado?
¿Cuenta con planos unifilares de instalación eléctrica y diagrama de carga, según AEA 90364/06 – ENRE N°225/11, firmada por Ingeniero eléctrico matriculado?
Habilitaciones pertinentes, según Ley 24449, para tráileres móviles / rodantes, incluye la provisión de frenos en el / los ejes rodantes.
Extintor/es, tiene según informe de carga de fuego del tráiler, ubicado en lugar visible y de fácil acceso.
¿Cuenta con luz de emergencia?
Señalización de puertas de emergencia. Puerta con sistema antipánico.
¿Cuenta con brazo hidráulico para cierre controlado de puerta ingreso y abren hacia afuera?
¿Cuenta con fuelle cubre bisagras en buen estado?
¿Cuenta con sistema de detección de humo e incendio con doble fuente de alimentación de energía; con sirena exterior? No se acepta la colocación de detectores que solo funcionen a baterías y/o pilas. Los detectores deben estar conectados a una sirena y baliza que sea audible y visible en el exterior.
¿Tablero eléctrico estanco con disyuntor diferencial y termo magnético?
Los tráileres oficina y/o capacitación deben contar con estudio de iluminación de acuerdo con Resolución 84/2012 de SRT.
¿Cuenta con elementos para vincular al sistema de puesta a tierra, sea a PAT individual o anillo?¿ Se realiza medición según Resol 900/2015 de SRT?
¿Piso en buen estado?
¿En talleres y depósitos hay almacenado nafta o solventes?
¿Posee la calcomanía con las palabras “TRAILER Verificado y Validado” por Responsable de Seguridad de la Contratista?
¿Posee instructivo de convivencia?
Posee plan de mantenimiento preventivo que incluya el chequeo de la instalación anualmente, realizado por personal competente; dicho plan debe ser trazable con fechas y responsables de ejecución.
Estado (marcan con x el que corresponda)
Habilitado sin observaciones 100%
Habilitado con observaciones =< 90%
No habilitado > 89% o punt critico (*)
Los ítems que poseen * son considerados críticos, en caso de no poseer alguno de ellos no se habilitará el obrador.
Criterio: C: Cumple, NC: No cumple, N/A: No Aplica.
| Inspector de obra/ CAS: |  |  |  | JO/RT:
| Firma: | Supervisor del sector |  |  | Firma:
Revisión 2